**福建省宁德翼盾工贸有限责任公司**

**网上竞价文件**

**项目编号：XHZB-2023-002**

**项目名称：翼盾公司消防维保采购**

**采购人：福建省宁德翼盾工贸有限责任公司**

**采购代理机构：福建省翔晖招标有限公司**

**2023年8月**

**目 录**

第一章 网上竞价公告……………………………………………………………3

第二章 网上竞价内容及要求……………………………………………………8

**第三章 福建省宁德翼盾工贸有限责任公司网上竞价采购合同**………………1**2**

第四章 报价文件格式……………………………………………………………16

**第一章 网上竞价公告**

**竞价邀请**

项目编号：XHZB-2023-002

项目名称：翼盾公司消防维保采购

公告起始时间：2023年8月29日15:00:00

公告截止时间：2023年9月1日17:30:00

报名截止时间：2023年9月1日17:30:00

投标（竞价）起始时间：2023年9月4日09:00:00

投标（竞价）截止时间：2023年9月4日11:00:00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 细项 | 品目名称 | 技术服务要求 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 1 | 翼盾公司消防维保采购 | 技术参数指标，详见“第二章 网上竞价内容及要求”。 | 1年 | 120000 | 120000 |
| 总金额(大写)：人民币壹拾贰万元整 | | | | | ￥120000.00 | |

根据《福建省财政厅关于进一步做好省级网上竞价采购工作的通知》（闽财购[2010]18号）的规定，福建省翔晖招标有限公司采用网上竞价（以下简称“竞价”）方式组织实施本次货物及服务的网上竞价，现邀请合格的供应商前来报价。

一、合格的竞价报价人

1、凡有能力提供本竞价公告所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的竞价人；

2、竞价人须提供社会保障资金的相关材料；

3、竞价人须提供网上竞价承诺书。

4、竞价人具备消防技术服务机构服务水平达二星级或以上标准，依据（福建省消防技术服务机构从业管理规定）的相关从业要求。

5、本项目不接受联合体投标。

注：(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人，提供统一社会信用代码营业执照复印件。 (2)社会保障资金的相关材料，是指提供报名截止时间前六个月任一个月的缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。

二、报名要求

供应商在网上竞价截止时间前一个工作日须提交 “合格的竞价报价人”要求的所有相关材料并加盖公章，并同时提供竞价保证金凭证复印件加盖公章。未按以上要求提交报名材料的竞价人，将导致其提出的质疑或竞价资格被拒绝。

三、竞价须知

1、本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品竞价。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购清单目录中加★号的），竞价人须提供《节能产品政府采购清单》内的产品，并在报价文件中提供相关证明材料，同时要求竞价人提供中国政府采购网中《政府采购严重违法失信行为记录名单》以中国网查询页截图并加盖公章为准，未按此要求的，竞价无效。

3、竞价人所投货物若在中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)的《强制性产品认证目录描述与界定表》范畴内，必须在报价文件中提供相关证明材料，且在有效期内，未按此要求的，竞价无效。

4、竞价人须打印报价文件签字确认并每页加盖公章、骑缝章后扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)、法定代表人或竞价人代表缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、节能产品政府采购清单相关材料（如果有的话）、3C认证证书（如果有的话）。未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

5、竞价人自行承担所有参与报价的全部相关费用，本项目若无三个(含)以上竞价人参与竞价的，本项目将做流标处理。

6、竞价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）。

7、本次采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费收费标准：成交金额（万元）：100以下的服务费比率1％。成交供应商应在领取成交通知书的同时以现金、转帐、电汇付款方式一次性向代理机构缴纳代理服务费。

四、竞价准则

1、采购代理机构将采购人提出的采购需求在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、福建省翔晖招标有限公司(https://www.fjsxhzb.com/)、翔晖招标竞价平台（http://121.42.9.114:8081/）发布竞价公告。网上竞价的报价时限为竞价公告截止后两个小时内，在报价时限截止前，潜在供应商可通过翔晖招标竞价平台参与进行竞价，供应商首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者中标（报价相同的，以报价时间优先者中标）；

注:响应的技术指标，如果供应商在报价文件中没有以书面方式对采购需求规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足采购需求的各相关条款要求。

2、竞价过程中，竞价人每次报价必须比自己上次的报价低。

3、符合以上相关要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。

4、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

5、竞价人已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、竞价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。

7、算术错误将按以下方法更正：

①竞价人在竞价平台提交的最后一次报价与竞价人最后一次上传的报价文件中的竞价一览表总价不一致的，以竞价人在竞价平台提交的最后一次报价为准；

②竞价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③竞价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以竞价一览表的总价为准，并修改单价；

④竞价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

五、竞价结果确认

1、网上竞价公告期满，采购代理机构以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时将参与竞价的所有供应商的报价和中标、成交结果等信息在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、福建省翔晖招标有限公司(https://www.fjsxhzb.com/)、翔晖招标竞价平台（http://121.42.9.114:8081/）上发布成交公告。公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、采购单位在提出采购需求时指定品牌的，须在采购单位指定的品牌范围内选定，不符合规定的，网上竞价无效。

3、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目报价文件原件一式两份至采购代理机构处领取成交通知书。竞价人携带的网上竞价项目报价文件包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法定代表人或竞价人代表缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、报价代表人的法定代表人授权书、节能产品政府采购清单相关材料（如果有的话）、3C认证证书（如果有的话）。以上材料必须加盖报价单位公章，并由竞价人的法定代表人（或其授权代表）签字。报价文件须加盖骑缝章，且装订成册。

六、竞价保证金

1、竞价保证金人民币2400元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以竞价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。竞价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

2、未中标的竞价人，在竞价结果公告发布1个工作日后即可申请无息退回，中标竞价人在交货验收后，须向采购代理机构提供采购合同及验收凭证原件。

七、签订合同、交货时间、交货地点

1、领取《中标通知书》后，根据要求在规定时间内签订合同，并按合同送货至指定地点安装调试完毕。

2、按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

八、采购单位联系方式

采购人：福建省宁德翼盾工贸有限责任公司

采购单位地址： 福建省宁德市蕉城区南洋厝17号

联系人：黄荣相

联系方式：18859320168

九、采购代理机构联系方式

采购代理机构： 福建省翔晖招标有限公司

地 址：福州市鼓楼区乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦第九层

邮 编： 350001

电 话： 0591-87385992

传 真： 0591-83383777

联系人： 胡非

网 址： https://www.fjsxhzb.com/

电子信箱：fjsxhzb@126.com

九、竞价保证金缴交银行帐号

开户名： 福建省翔晖招标有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司福州广达支行

帐 号： 35050187000700000435

**第二章 网上竞价内容及要求**

**一、技术参数指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 翼盾公司消防维保采购 | 见商务等其他要求 | 年 | 1 | 120000 | 120000 | 壹年 |
| 预算金额 | | | | | ￥120000 | | |

**二、商务等其他要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 交付要求 | 消防维护保养到位且符合国家消防规范要求，维护范围：福建省宁德翼盾工贸有限责任公司（包含宁德监狱） |
| 验收步骤  及要求 | 供应商提供《消防技术服务报告》 |
| 履约保证金 | 应于合同签订前5日内缴纳履约保证金中标价的10% |
| 合同款支付 | 按合同约定每三个月结算一次（提供增值税专用发票） |

|  |  |
| --- | --- |
| 服务要求（服务类） | 1. 竞价人应当在本合同签订之日起10个日历日内完成首次检测。首次检修完成后，竞价人为采购人提供常规维保服务，消防设施在使用过程中如有损坏由竞价人负责维修，（材料价格参考福建省建设工程造价信息网最新一期材料价格），竞价人需向采购人主管部门提交维修清单（含配件品种数量单价等），由采购人按照相关采购规定购买后再由竞价人进行免费更换。竞价人应每月对消防系统内的所有设备检查一次，确保消防设施处于准工作状态；每季度依据设备保养要求，对设备进行一次上油、除尘、冲洗、除锈处理；每半年对所有的保养设备的性能数据监测一次；每年对所有的保养设备进行一次全面联动试验，铁件管道上油漆、电气设备除尘刷新；负责培训消控室值班人员对消防设施的操作和一般故障排除的技能；发现火情隐患立即向采购人提出整改意见；协助提供消防安全的各种资料文件，为采购人制定各种消防安全制度及操作规程；协助采购人进行安全教育和灭火疏散演练。竞价人的维护保养达不到法定的维护保养标准或要求的，采购人有权拒绝在维护保养记录上签字；除国家规定的法定监督检验与定期检验外，采购人有权委托特种设备检验机构或第三方中介结构对竞价人的维保情况进行评定，若评定不合格的，检验、评定所产生的所有费用由竞价人承担（个别专项维修改造工程由竞价人提交维修项目清单或改造项目清单，连同维修项目工程或改造项目工程预算报价书给采购人，由采购人另行组织维修改造）。 2. 竞价人需在项目地市区设有办公地点，并且有常驻人员。 3. 所有维护保养检测服务的标准均需按闽公消〔2017〕131号《福建省建筑消防设施维护保养暂行规定》（以下简称《暂行规定》）及相应的法律法规标准执行。 4. 对检查测试中发现的问题故障及安全隐患应及时组织维修、更换，排除故障。对无法及时解决的问题应立即报告采购人，同时采取应急措施避免发生安全事故。 5. 对维修保养的消防设施运行情况，每月维保一次，检查结果应如实记录，并会同采购人代表共同签字确认。 6. 消防设施出现严重故障（系统功能失效）不得不停用时，应会同采购人立即书面向消防救援支（大）队报告，同时进行抢修（抢修时间根据现场实际情况）尽快恢复系统的运行。 7. 应确保自动报警系统故障率为零，每月对消控中心值班人员进行一次消防系统操作培训。 8. 每年提供消防安全培训2次，实际根据翼盾公司要求调整。 9. 每次到场工作人员不少于两名，并且其中一人为项目负责人，持有一级注册消防工程师证书 10. 采购人在日常使用中发现消防设备、系统有故障时，应及时通知竞价人，一般故障竞价人应在24小时（紧急故障1小时）内到达现场处理，并在48小时内排除故障，并据实填写《消防系统故障排除单》，由双方授权人签字后生效，并分别存档备查。 11. 遇到特殊情况（消防演习、上级消防安全检查以及政府规定的其他情况等），需要积极配合翼盾公司安排人手加强值班，确保消防维保符合消防部门及上级的要求。 12. 采购人每月对竞价人维保情况进行考核，检查考核结果以分数表示，满分为100分。（火灾自动报警系统（10分）、消防供水设施（10分）、消火栓（消防炮）灭火系统（10分）、自动喷水灭火系统（10分）、消防应急照明和疏散指示系统（10分）、应急广播系统（10分）、消防专用电话（10分）、防火隔离（10分）、维保记录（10分）、应急救援（10分））。采购人每月对竞价人考核一次，每月考核得分≥85分，全额拨付当月服务经费； 75分≤考核得分〈85分的，扣除当月实际服务经费的5%，拨付当月实际服务经费的95%；65分≤考核得分〈75分的，扣除当月实际服务经费的10%，拨付当月实际服务经费的90%；考核得分〈65分的，扣除当月实际服务经费的20%，拨付当月实际服务经费的80%，并解除合同。 |
| 售后要求（货物类） | 常规维保中更换设备、配件材料时，竞价人须向采购人提交维修清单（含设备配件品种、品牌、规格、数量、单价等），材料价格参考福建省建设工程造价信息网或《福州建设工程造价管理信息》刊物最新一期材料价格，竞价人须向采购人提交福建省建设工程造价信息网或《福州建设工程造价管理信息》刊物最新一期材料价格表，经采购人确认后，竞价人方可购买进行维修,材料及设备购买及维修的费用由采购人承担。信息网上没有的个别设备配件材料由采购人自行采购，或者竞价人参照实时市场价向采购人提供报价，经采购人审批确认后，由竞价人一并采购维修（注：材料价格在福建省建设工程造价信息网或《福州建设工程造价管理信息》刊物同时出现的以低价方为准）。 |
| 违约责任 | 1、竞价人服务质量不合格或检查应当发现而未发现的消防隐患问题，每处支付2500元违约金，超过3处（含3处）问题，一次性支付10000元违约金。  2、以上违约金采购人有权从履约保证金中扣除，竞价人应在5个工作日内补齐履约保证金。履约保证金不足的，采购人有权从未结款项中直接扣除。  3、若因竞价人未能及时检修维保或检修维保不合格的，采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由竞价人承担。  4、若因竞价人未能及时检修维保或检修维保不合格，导致采购人或第三人财产造成损失的，竞价人应当承担相应赔偿责任，赔偿范围包括但不限于采购人的直接损失、间接损失、保全费、律师费、诉讼费等等。  5、竞价人签订本合同前，采购人场所消防设施存在故障问题责任不属于竞价人责任范围，竞价人应在签订本合同后10个日历日内对采购人消防设施进行检查，存在故障问题及时反馈给采购人进行维修整改，竞价人应配合维修报价预算，竞价人维保承接前遗留存在故障问题不属于竞价人免人工费的更换或安装维修保养责任范围。若竞价人在入场维保前未将故障问题等及时书面反馈给采购人，导致故障持续或者损害增大的，由竞价人免费为采购人提供维修保养。若竞价人在入场维保前已将故障问题等及时书面反馈给采购人，采购人没有及时安排进行维修整改，导致消防设施系统不能正常运行，责任由采购人承担，竞价人无责。采购人把存在故障问题整改完成后，竞价人确认后，竞价人履行正常维护保养。 |
| 保密条款 | 1、竞价人应当对本合同的内容，因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、工作人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的第三方披露。  2、竞价人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，竞价人应当依法承担赔偿责任。  3、本条款不因合同届满或解除而失效。 |
| 其它要求 | （1）按照相关使用说明书、消防系统检查验收的标准和规范以及维保计划书等要求进行维保，确保消防系统保持在完好、正常运转状态。  （2）在维保期内，对每个维护项目的系统按月、季度、年度进行维护记录表内容检查。每次检查、维修、检测均应详细的记录，且由甲乙双方项目负责人或联系人签字生效，双方各存一份。  （3）竞价人及竞价人员工在消防维修保养作业中造成人员伤亡或自身伤亡，由竞价人负责，采购人不负任何责任，但采购人应积极协助竞价人实施救助。 |

**第三章 福建省宁德翼盾工贸有限责任公司网上竞价采购合同（参考文本）**

**编制说明**

**1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。**

**2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定填写相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。**

**3、国家有关部门若对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。**

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

3.2 成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料。专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照竞价文件规定填写，一般是有履约保证金的，除个别特殊情况）。

9、合同有效期

至合同约定的合同义务履行完毕或依本合同约定合同解除或终止。

10、违约责任（不得删减）

10.1成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

10.2成交供应商所交货物不符合本文件合同要求的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。

10.3成交供应商不能交付货物的，采购人没收其履约保证金。

10.4成交供应商逾期交付货物，成交供应商应向采购人每日偿付货款5‰的违约金。

10.5因乙方违约对甲方造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由甲方从未支付的合同款或保证金中扣除。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，（扫描件发项目群由代理公司）备案，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容,不能有空缺）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： | 福建省宁德翼盾工贸有限责任公司 | 乙方： | 必填 |
| 住所： |  | 住所： | 必填 |
| 单位负责人： |  | 单位负责人： | 必填 |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： | 必填 |
| 联系方法： |  | 联系方法： | 必填 |
| 开户银行： |  | 开户银行： | 必填 |
| 账号： |  | 账号： | 必填 |

签订地点： 必填

签订日期： 必填 年 必填  月 必填  日

**第四章 报价文件格式**

**网上竞价项目**

**报价文件**

**项 目 名 称：**

**项 目 编 号：**

**竞 价 人：**

（全称并加盖公章）

**目 录**

1. 竞价书

2. 竞价一览表

3. 货物说明一览表

4. 所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺

5. 法定代表人授权书

6. 统一社会信用代码证(营业执照)

7. 竞价人声明

8. 政府采购网上竞价采购合同送达承诺书

9. 网上竞价承诺书

**竞 价 书**

致：福建省翔晖招标有限公司

根据贵公司关于 网上竞价项目及服务的竞价公告（项目编号）: ，本签字代表（全名、职务）经正式授权并代表竞价方 （竞价人名称、地址）参与贵方组织的本次网上竞价活动，并提交以下文件正本各二份。

(1)竞价一览表（附件1）；

(2)货物说明一览表（附件2）；

(3)所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺（附件3）；

(4)法定代表人授权书（附件4）；

(5)法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（附件5）；

(6)竞价人声明（附件6）；

(7)政府采购7天送达承诺书（附件7）；

(8)网上竞价承诺书（附件8）；

(9)按竞价须知要求提供的全部文件；

(10)以转帐形式提交的竞价保证金，金额为 元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.竞价方将按竞价公告规定履行合同责任和义务。**并将网上竞价项目报价文件装订成册，加盖骑缝章。**

2.竞价方已详细审查全部竞价公告，包括补充公告（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.保证依据竞价公告要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向采购人提供高质量的产品和服务。

4.本项目竞价公告、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5.获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

6.本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7.如果在规定的网上竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8.与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

手机： 传真：

竞价人授权代表签字：

竞价人（全称并加盖公章）：

日 期： 年 月 日

附件1

**竞价一览表**

货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号（序号） | 货物（服务）名称 | 品牌/型号/规格 | 产地 | 响应的技术指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞价总价（大写） | | |  | | | | 小写： | |

注：竞价人应根据第二章 网上竞价内容及要求，“一、技术参数指标”中的产品进行分项报价，未分项报价的，竞价无效，若有要求提供证明材料的，附后。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

**竞价一览表（商务响应）**

致：福建省翔晖招标有限公司

关于贵方 项目的竞价文件，我们作为竞价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司已理解且完全响应本项目竞价文件“第二章 网上竞价内容及要求”中“二、商务条款”的各项要求。

特此承诺！

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

附件2

**货物说明一览表** （按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| 详细性能说明 | | | | | | | |

竞价人代表签字：

注：若本次采购货物中涉及的产品为政府采购强制采购节能产品，所投产品必须是最新一期节能产品政府采购清单中的产品，须将清单复印件附后，并标注所投产品在清单内的位置。

附件3

**所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺**

**我公司向本次竞价项目承诺以下维修服务内容：**

注:各竞价人可视自身能力在竞价文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

竞价人代表签字：

附件4

**法定代表人授权书**

福建省翔晖招标有限公司 ：

\*\*\*\*公司法定代表人\*\*\*\* 授权\*\*\*为竞价人的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目采购项目（项目编号\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*）网上竞价活动，全权代表本公司处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、参与谈判、签约等。竞价人的委托代理人在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。竞价人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

竞价人的委托代理人：\*\*\*\*\*\*\* 性别：男 身份证号： \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

单位：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 部门： 职务：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

详细通讯地址： 邮政编码: 电话：

附：被授权人身份证件

竞价人

竞价人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日 期：

被授权人

竞价人的委托代理人签字：

日 期：

**附被授权人身份证件复印件，加盖单位公章。**

附件5

**统一社会信用代码证(营业执照)**

福建省翔晖招标有限公司：

现附上我方统一社会信用代码证(营业执照)复印件，该证件真实有效。

注：以上复印件须由企业加盖公章。

竞价人代表签字：

附件6

**竞价人声明**

致 福建省翔晖招标有限公司 ：

关于本次网上竞价项目采购，我们作为竞价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标货物的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。

关于本次网上竞价项目采购，我们作为竞价人保证竞价文件中所描述的货物说明一览表

内容与网上竞价成交通知书成交品目一览表的内容一致。

我们作为竞价人保证正在生产的和将要提供给采购人的货物，不涉及第三者主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

竞价人代表签字：

附件7

**政府采购网上竞价采购合同送达承诺书**

致：福建省翔晖招标有限公司

在贵公司组织的 竞价项目（项目编号: ）,我司承诺在政府采购网上竞价采购合同签订后的七个工作日内，将合同文本原件、验收单原件一式两份送至贵公司备案，因延迟时间所造成的后果均由我公司承担。

竞价人代表签字：

附件8

**网上竞价承诺书**

致：福建省翔晖招标有限公司

根据贵公司关于 网上竞价项目及服务的公告（项目编号）: ，本签字代表（全名、职务）经正式授权并代表竞价方 （竞价人名称、地址）参与贵方组织的本次网上竞价活动，我公司郑重承诺：

一、保证依据竞价公告要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

二、我们将在网上竞价截止时间前一天提交网上竞价要求的所有原件的复印件，并将竞价保证金2400元以转账方式在网上竞价截止时间前一天汇达指定账户。

三、本项目竞价公告、竞价方的竞价报价文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

六、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购清单目录中加★号的），我方将提供《节能产品政府采购清单》内的产品。否则贵方有权取消我方供货资格，并接受政府采购有关法规的处罚。

七、我司将严格按照合同的规定做好各项技术和售前、售中、售后服务，保证24小时的联系畅通（联系人： ，联系电话： ），对用户提出的问题或要求保证在12小时内给予明确答复。

此致

敬礼

竞价人名称（全称并加盖公章）：

电话： 传真：

竞价人授权代表签字：

日期： 年 月 日

**按竞价须知要求提供的全部文件**