**福建省福州神经精神病防治院**

**网上竞价文件**

**项目编号：XHZB-2023-003-2**

**项目名称：闽清院区消防设施改造项目**

**采购人：福建省福州神经精神病防治院**

**采购代理机构：福建省翔晖招标有限公司**

**2023年9月**

**目 录**

第一章 网上竞价公告……………………………………………………………3

第二章 网上竞价内容及要求……………………………………………………8

**第三章 网上竞价采购合同**………………………………………………………1**2**

第四章 报价文件格式……………………………………………………………16

**第一章 网上竞价公告**

**竞价邀请**

项目编号：XHZB-2023-003-2

项目名称：闽清院区消防设施改造项目

公告起始时间：2023年9月21日19:00:00

公告截止时间：2023年9月26日17:30:00

报名截止时间：2023年9月26日17:30:00

投标（竞价）起始时间：2023年9月27日09:00:00

投标（竞价）截止时间：2023年9月27日11:00:00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 细项 | 品目名称 | 技术服务要求 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 1 | 闽清院区消防设施改造项目 | 技术参数指标，详见“第二章 网上竞价内容及要求”。 | 1批 | 54227 | 54227 |
| 总金额(大写)：人民币伍万肆仟贰佰贰拾柒元整 | ￥54227.00 |

根据《福建省财政厅关于进一步做好省级网上竞价采购工作的通知》（闽财购[2010]18号）的规定，福建省翔晖招标有限公司采用网上竞价（以下简称“竞价”）方式组织实施本次货物及服务的网上竞价，现邀请合格的供应商前来报价。

一、合格的竞价报价人

**1、凡有能力提供本竞价公告所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的竞价人；**

**2、竞价人须提供社会保障资金的相关材料；**

**3、竞价人须提供网上竞价承诺书。**

**4、本项目不接受联合体投标。**

**5、竞价人具有有效的二级或以上消防设施工程专业承包资质或具备消防技术服务机构服务水平达二星级或以上标准。**

注：(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人，提供统一社会信用代码营业执照复印件。 (2)社会保障资金的相关材料，是指提供报名截止时间前六个月任一个月的缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。

二、报名要求

供应商在网上竞价截止时间前一个工作日须提交 “合格的竞价报价人”要求的所有相关材料并加盖公章，并同时提供竞价保证金凭证复印件加盖公章。未按以上要求提交报名材料的竞价人，将导致其提出的质疑或竞价资格被拒绝。

三、竞价须知

1、本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品竞价。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购清单目录中加★号的），竞价人须提供《节能产品政府采购清单》内的产品，并在报价文件中提供相关证明材料。同时要求竞价人提供中国政府采购网中《政府采购严重违法失信行为记录名单》以中国网查询页截图并加盖公章为准，未按此要求的，竞价无效。

3、竞价人所投货物若在中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)的《强制性产品认证目录描述与界定表》范畴内，必须在报价文件中提供相关证明材料，且在有效期内，未按此要求的，竞价无效。

4、竞价人须打印报价文件签字确认并每页加盖公章、骑缝章后扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)、法定代表人或竞价人代表缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、节能产品政府采购清单相关材料（如果有的话）、3C认证证书（如果有的话）。未在竞价起、止时间内或未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

5、竞价人自行承担所有参与报价的全部相关费用，本项目若无三个(含)以上竞价人参与竞价的，本项目将做流标处理。

6、竞价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）。

7、本次采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费收费标准：成交金额（万元）：100以下的服务费比率1.5％。成交供应商应在领取成交通知书的同时以现金、转帐、电汇付款方式一次性向代理机构缴纳代理服务费。

四、竞价准则

1、采购代理机构将采购人提出的采购需求在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、福建省翔晖招标有限公司(https://www.fjsxhzb.com/)、翔晖招标竞价平台（http://121.42.9.114:8081/）发布竞价公告。网上竞价的报价时限为竞价公告截止后两个小时内，在报价时限截止前，潜在供应商可通过翔晖招标竞价平台参与进行竞价，供应商首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者中标（报价相同的，以报价时间优先者中标）；

2、竞价过程中，竞价人每次报价必须比自己上次的报价低。

3、符合以上相关要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。

4、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

5、竞价人已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、竞价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。

7、算术错误将按以下方法更正：

①竞价人在竞价平台提交的最后一次报价与竞价人最后一次上传的报价文件中的竞价一览表总价不一致的，以竞价人在竞价平台提交的最后一次报价为准；

②竞价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③竞价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以竞价一览表的总价为准，并修改单价；

④竞价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

五、竞价结果确认

1、网上竞价公告期满，采购代理机构以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时将参与竞价的所有供应商的报价和中标、成交结果等信息在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、福建省翔晖招标有限公司(https://www.fjsxhzb.com/)、翔晖招标竞价平台（http://121.42.9.114:8081/）上发布成交公告。公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、采购单位在提出采购需求时指定品牌的，须在采购单位指定的品牌范围内选定，不符合规定的，网上竞价无效。

3、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目报价文件原件一式两份至采购代理机构处领取成交通知书。竞价人携带的网上竞价项目报价文件包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法定代表人或竞价人代表缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、报价代表人的法定代表人授权书、节能产品政府采购清单相关材料（如果有的话）、3C认证证书（如果有的话）。以上材料必须加盖报价单位公章，并由竞价人的法定代表人（或其授权代表）签字。报价文件须加盖骑缝章，且装订成册。

六、竞价保证金

1、竞价保证金人民币1000元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以竞价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。竞价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

2、未中标的竞价人，在竞价结果公告发布1个工作日后即可申请无息退回，中标竞价人在交货验收后，须向采购代理机构提供采购合同及验收凭证原件。

七、签订合同、交货时间、交货地点

1、领取《中标通知书》后，根据要求在规定时间内签订合同，并按合同送货至指定地点安装调试完毕。

2、按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

八、采购单位联系方式

采购人：福建省福州神经精神病防治院

联系人：罗女士

联系方式：62302577

九、采购代理机构联系方式

采购代理机构： 福建省翔晖招标有限公司

地 址：福州市鼓楼区乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦第九层

邮 编： 350001

电 话： 0591-87385992

传 真： 0591-83383777

联系人： 胡非

网 址： https://www.fjsxhzb.com/

电子信箱：fjsxhzb@126.com

九、竞价保证金缴交银行帐号

开户名： 福建省翔晖招标有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司福州广达支行

帐 号： 35050187000700000435

1. **网上竞价内容及要求**

**一、项目组成**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 总价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 52759.00 |
| 1.1 | 生活区消防系统及电源系统 | 5718.00 |
| 1.2 | 老年病房消防系统 | 248.00 |
| 1.3 | 双安楼消防系统 | 617.00 |
| 1.4 | 八角亭电源系统 | 382.00 |
| 1.5 | 门诊综合楼电源系统及消防系统 | 45027.00 |
| 1.6 | 水泵房消防系统 | 767.00 |
| 2 | 措施项目费 | 1468.00 |
| 2.1 | 总价措施项目费 | 1468.00 |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 | 1120.00 |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 | 230.00 |
| 2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 118.00 |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |
| 合计=1+2+3 | 54227.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称：闽清院区消防设施改造项目 | 第1页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价 |
| 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| 单项工程 |
| 安装工程 |
| 生活区消防系统及电源系统 |
| 1 | 040502010001 | 消火栓(1)消火栓箱（规格650×800MM） | 个 | 2.000 | 360.90 | 721.80 |
| 1.1 | 30901073T | 消火栓箱（规格650×800MM） | 个 | 2.000 | 360.90 | 721.80 |
| 2 | 030404017001 | 配电箱(1)配电箱（36门） | 个 | 2.000 | 280.50 | 561.00 |
| 2.1 | 30402075T | 配电箱（36门） | 个 | 2.000 | 280.50 | 561.00 |
| 3 | 030404019002 | 控制开关(1)2P空开C40 | 个 | 24.000 | 149.80 | 3595.20 |
| 3.1 | 30414288T | 2P空开C40 | 个 | 24.000 | 149.80 | 3595.20 |
| 4 | 030411004001 | 配线(1)6平方太阳牌铜芯线 | m | 100.000 | 7.29 | 729.00 |
| 4.1 | 30413007T | 6平方太阳牌铜芯线 | m | 100.000 | 7.29 | 729.00 |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙(1)实心砖墙(实心标准砖墙) | m3 | 0.043 | 727.68 | 31.29 |
| 5.1 | 10104001 | 实心砖墙(实心标准砖墙) | m3 | 0.043 | 727.68 | 31.29 |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰(1)内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 0.762 | 44.90 | 34.21 |
| 6.1 | 10112001 | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 0.762 | 44.90 | 34.21 |
| 7 | BC-001 | 消火栓面板(1)消火栓面板（规格530×670MM） | 片 | 1.000 | 45.00 | 45.00 |
|  |  | 本页小计： |  |  |  | 5717.50 |
| **分部分项工程量清单审核书** |
|  |
| 工程名称：闽清院区消防设施改造项目 | 第2页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价 |
| 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| 7.1 | bc-001 | 消火栓面板 | 片 | 1.000 | 45.00 | 45.00 |
| 老年病房消防系统 |
| 8 | 030903005008 | 铜管管件(1)消防卷盘 | 个 | 1.000 | 248.33 | 248.33 |
| 8.1 | 30802319T | 消防卷盘 | 个 | 1.000 | 248.33 | 248.33 |
| 双安楼消防系统 |
| 9 | 040502005008 | 阀门(1)消火栓内DN25铜质球阀 | 个 | 5.000 | 72.86 | 364.30 |
| 9.1 | 31005003T | 消火栓内DN25铜质球阀 | 个 | 5.000 | 72.86 | 364.30 |
| 10 | 030903005009 | 铜管管件(1)消火栓内DN25铜质宝塔 | 个 | 5.000 | 42.80 | 214.00 |
| 10.1 | 30802319T | 消火栓内DN25铜质宝塔 | 个 | 5.000 | 42.80 | 214.00 |
| 11 | 030903005010 | 铜管管件(1)消火栓内消防卷盘水枪头 | 个 | 1.000 | 38.65 | 38.65 |
| 11.1 | 30802319T | 消火栓内消防卷盘水枪头 | 个 | 1.000 | 38.65 | 38.65 |
| 八角亭电源系统 |
| 12 | 030404017002 | 不锈钢配电箱(1)不锈钢配电箱（规格300×400MM） | 个 | 1.000 | 253.86 | 253.86 |
| 12.1 | 30402075T | 不锈钢配电箱（规格300×400MM） | 个 | 1.000 | 253.86 | 253.86 |
| 13 | 030404019003 | 控制开关(1)定时开关 | 个 | 1.000 | 128.45 | 128.45 |
| 13.1 | 30414288T | 定时开关 | 个 | 1.000 | 128.45 | 128.45 |
| 门诊综合楼电源系统及消防系统 |
| 14 | 030411002001 | 线槽(1)304#不锈钢线槽 （含不锈钢过 | m | 7.000 | 246.39 | 1724.73 |
|  |  | 本页小计： |  |  |  | 2972.32 |
| **分部分项工程量清单审核书** |
|  |
| 工程名称：闽清院区消防设施改造项目 | 第3页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价 |
| 工程量 | 综合单价 | 合计 |
|  |  | 线箱，规格100×150mm） |  |  |  |  |
| 14.1 | 30403108T | 304#不锈钢线槽 （含不锈钢过线箱，规格100×15） | m | 7.000 | 246.39 | 1724.73 |
| 15 | 031001001001 | 镀锌钢管(1)DN100镀锌管（国标原3.75MM） | m | 100.000 | 214.52 | 21452.00 |
| 15.1 | 30412084T | DN100镀锌管（国标原3.75MM） | m | 100.000 | 214.52 | 21452.00 |
| 16 | 031001001002 | 镀锌钢管(1)DN80镀锌管（国标原3.75MM） | m | 35.000 | 195.98 | 6859.30 |
| 16.1 | 30412083T | DN80镀锌管（国标原3.75MM） | m | 35.000 | 195.98 | 6859.30 |
| 17 | 040502005009 | 阀门(1)DN100暗杆闸阀（沟槽阀门） | 个 | 2.000 | 387.42 | 774.84 |
| 17.1 | 31005009T | DN100暗杆闸阀 | 个 | 2.000 | 387.42 | 774.84 |
| 18 | 040502005010 | 阀门(1)DN65消火栓闸阀 | 个 | 2.000 | 195.71 | 391.42 |
| 18.1 | 31005007T | DN65消火栓闸阀 | 个 | 2.000 | 195.71 | 391.42 |
| 19 | 040502003001 | 镀锌管管件(1)DN125×100变径、直节（国标） | 个 | 3.000 | 64.08 | 192.24 |
| 19.1 | 30802319T | DN125×100变径、直节（国标） | 个 | 3.000 | 64.08 | 192.24 |
| 20 | 040502003002 | 镀锌管管件(1)DN100×80变径、直节（国标） | 个 | 3.000 | 61.55 | 184.65 |
| 20.1 | 30802318T | DN100×80变径、直节（国标） | 个 | 3.000 | 61.55 | 184.65 |
| 21 | 040502003003 | 镀锌管管件(1)DN80×65变径、直节（国标） | 个 | 5.000 | 52.33 | 261.65 |
| 21.1 | 30802317T | DN80×65变径、直节（国标） | 个 | 5.000 | 52.33 | 261.65 |
| 22 | 040502003004 | 镀锌管管件 | 个 | 2.000 | 75.99 | 151.98 |
|  |  | 本页小计： |  |  |  | 30268.08 |
| **分部分项工程量清单审核书** |
|  |
| 工程名称：闽清院区消防设施改造项目 | 第4页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价 |
| 工程量 | 综合单价 | 合计 |
|  |  | (1)DN125 45°弯头（国标） |  |  |  |  |
| 22.1 | 30802319T | DN125 45°弯头（国标） | 个 | 2.000 | 75.99 | 151.98 |
| 23 | 040502003005 | 镀锌管管件(1)DN125三通（国标) | 个 | 1.000 | 139.31 | 139.31 |
| 23.1 | 30802319T | DN125三通（国标) | 个 | 1.000 | 139.31 | 139.31 |
| 24 | 040502003006 | 镀锌管管件(1)DN100三通（国标） | 个 | 5.000 | 127.09 | 635.45 |
| 24.1 | 30802318T | DN100三通（国标） | 个 | 5.000 | 127.09 | 635.45 |
| 25 | 040502003007 | 镀锌管管件(1)DN80三通（国标） | 个 | 2.000 | 116.71 | 233.42 |
| 25.1 | 30802317T | DN80三通（国标） | 个 | 2.000 | 116.71 | 233.42 |
| 26 | 040502003008 | 镀锌管管件(1)DN100 90°弯头（国标） | 个 | 18.000 | 79.88 | 1437.84 |
| 26.1 | 30802317T | DN100 90°弯头（国标） | 个 | 18.000 | 79.88 | 1437.84 |
| 27 | 040502003009 | 镀锌管管件(1)DN80 90°弯头（国标） | 个 | 18.000 | 70.46 | 1268.28 |
| 27.1 | 30802317T | DN80 90°弯头（国标） | 个 | 18.000 | 70.46 | 1268.28 |
| 28 | 040502003010 | 镀锌管管件(1)DN65三通（国标） | 个 | 6.000 | 76.03 | 456.18 |
| 28.1 | 30802316T | DN65三通（国标） | 个 | 6.000 | 76.03 | 456.18 |
| 29 | 031201001001 | 管道刷油(1)DN100、DN80镀锌消防漆饰面 | m | 150.000 | 30.61 | 4591.50 |
| 29.1 | 31102008T | DN100、DN80镀锌消防漆饰面 | m | 150.000 | 30.61 | 4591.50 |
| 30 | 011405001001 | 金属面油漆(1)L50×50×4角铁支架（含红色油漆饰） | 个 | 20.000 | 66.30 | 1326.00 |
|  |  | 本页小计： |  |  |  | 10087.98 |
| **分部分项工程量清单审核书** |
|  |
| 工程名称：闽清院区消防设施改造项目 | 第5页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价 |
| 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| 30.1 | 10114110T | L50×50×4角铁支架（含红色油漆饰） | 个 | 20.000 | 66.30 | 1326.00 |
| 31 | 040502005011 | 阀门(1)消火栓内D25铜质球阀 | 个 | 6.000 | 72.86 | 437.16 |
| 31.1 | 31005003T | 消火栓内D25铜质球阀 | 个 | 6.000 | 72.86 | 437.16 |
| 32 | 030903005011 | 铜管管件(1)消火栓内D25铜质宝塔 | 个 | 6.000 | 42.80 | 256.80 |
| 32.1 | 30802319T | 消火栓内D25铜质宝塔 | 个 | 6.000 | 42.80 | 256.80 |
| 33 | 030903005012 | 铜管管件(1)消防卷盘 | 个 | 1.000 | 248.33 | 248.33 |
| 33.1 | 30802319T | 消防卷盘 | 个 | 1.000 | 248.33 | 248.33 |
| 34 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装(1)DN100勾槽卡箍接头 | 个 | 38.000 | 52.73 | 2003.74 |
| 34.1 | 40802211T | DN100沟槽卡箍接头 | 个 | 38.000 | 52.73 | 2003.74 |
| 水泵房消防系统 |
| 35 | 040502005012 | 阀门(1)室外消火栓单向阀（DN100） | 个 | 2.000 | 383.52 | 767.04 |
| 35.1 | 31005009T | 室外消火栓单向阀（DN100） | 个 | 2.000 | 383.52 | 767.04 |
|  |  | 本页小计： |  |  |  | 3713.07 |
|  |  | 合 计： |  |  |  | 52758.95 |

二、技术和服务要求

1、工程建设技术标准

1.1工程建设标准强制性条文：依据设计文件要求，本采购项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与采购项目相关的工程建设标准强制性条文执行，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

2、项目人员要求：中标人配备的管理人员需向采购人进行备案登记。

3、施工组织设计和工期

3.1施工过程中如发生重大变更事项，须经合同双方协商后方可实施。

3.2工期：30日历天

4、中标人负责施工工作和相关施工项目的联调配合，提供施工过程所需的所有施工材料。（1）中标人应按规范要求施工。（2）中标人在施工前应派人员进行实地勘察，与采购人接洽施工事宜。（3）中标人在施工过程中要与采购人密切联系，确保工程按时保质保量完成。

5、进场的所有产品必须是优质、全新、未用、配套齐全、无损的，且主要技术参数符合要求。检验不合格的，中标人应予无条件调换。

6、施工中所有材料必须按本项目工程量清单及其编制说明要求执行，若未达要求造成的材料浪费等一切相关费用应自行承担。

7、施工现场管理要求

7.1中标人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由中标人全部负责。

8、水土保持与环境要求

8.1工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。

9、文明施工要求

9.1中标人必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。

9.2严禁在院内乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

9.3施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

10、工程竣工，中标人必须按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工。

10.1因中标人原因不能按照协议书约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工的，中标人承担违约责任。

10.2施工中采购人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括中标人为保证工程质量和安全采取的措施等内容。

11、服务要求：中标人应按《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，对本工程进行保修。

12、工程出现质量问题时，属于保修范围、内容的项目，中标人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。中标人不在约定期限内派人修理的，采购人可以委托他人修理。保修费用由中标人自行支付或从工程尾款内扣除。

13、发生须紧急抢修事故的，中标人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

14、质量保证期内中标人有责任对项目改造使用材料等进行不定期的巡查检修。

15、其它未尽事宜按国家《建设工程质量管理条例》规定强制性执行。

**三、商务条款**

****1、交付地点：福建省福州市闽清县梅城镇南山路328号
2、交付时间：以合同签订为准
3、交付条件：满足采购人技术和服务要求
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请中标人参与验收：是
6、验收方式数据表格****

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 验收应按照招标文件、中标人投标文件的规定或约定进行 |

****7、支付方式数据表格****

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 验收合格后30个工作日内支付95%，剩余5%作为质保金，待质保期满1年后再进行支付 |

8、质保期和维修服务要求

8.1中标人需提供至少壹年的质保期，自竣工验收合格之日起计算。

8.2在质量保证期内，非采购人为原因造成损坏时，中标人应当在接到修理通知后24小时内派人无条件免费维修。

8.3维修完成后，由采购人组织验收。

8.4中标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

1. 违约责任

9.1因中标人原因造成承包合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

9.2在签定承包合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人支付相应的赔偿。

9.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

9.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚;发生重大安全事故或特大安全事故除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

9.5在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

9.6.中标人应做好各项安全防范、防火工作，所有安全事故责任及费用一律由中标人负责，并赔偿采购人的所有经济损失。

9.7如中标人未能在约定工期内完成本项目并通过验收，每延期一天，则中标人每天向采购人支付中标金额的5％作为违约金。

9.8如中标人未经得采购人许可，不得以任何形式暂停或终止本项目，同时赔偿采购人的所有损失(含因延误工期导致采购人所产生的任何损失)。

9.9中标人未经采购人许可，以任何形式暂停或终止本项目累计达七个工作日时，采购人有权单方面解除与中标人合同;对中标人未完成该工程的项目，采购人有权另聘施工队完成。

9.10中标人所用施工材料必须满足合同要求，否则采购人有权要求中标人整改，所产生一切责任及相应费用均由中标人承担。

**第三章 网上竞价采购合同（参考文本）**

**编制说明**

**1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。**

**2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定填写相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。**

**3、国家有关部门若对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。**

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

3.2 成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料。专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照竞价文件规定填写，一般是有履约保证金的，除个别特殊情况）。

9、合同有效期

至合同约定的合同义务履行完毕或依本合同约定合同解除或终止。

10、违约责任（不得删减）

10.1成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

10.2成交供应商所交货物不符合本文件合同要求的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。

10.3成交供应商不能交付货物的，采购人没收其履约保证金。

10.4成交供应商逾期交付货物，成交供应商应向采购人每日偿付货款5‰的违约金。

10.5因乙方违约对甲方造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由甲方从未支付的合同款或保证金中扣除。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，（扫描件发项目群由代理公司）备案，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容,不能有空缺）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  甲方： |  | 乙方： | 必填 |
| 住所： |  | 住所： | 必填 |
| 单位负责人： |  | 单位负责人： | 必填 |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： | 必填 |
| 联系方法： |  | 联系方法： | 必填 |
| 开户银行： |  | 开户银行： | 必填 |
| 账号： |  | 账号： | 必填 |

签订地点： 必填

签订日期： 必填 年 必填  月 必填  日

**第四章 报价文件格式**

**网上竞价项目**

**报价文件**

**项 目 名 称：**

**项 目 编 号：**

**竞 价 人：**

（全称并加盖公章）

**目 录**

1. 竞价书

2. 竞价一览表

3. 货物说明一览表

4. 所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺

5. 法定代表人授权书

6. 统一社会信用代码证(营业执照)

7. 竞价人声明

8. 政府采购网上竞价采购合同送达承诺书

9. 网上竞价承诺书

**竞 价 书**

致：福建省翔晖招标有限公司

根据贵公司关于 网上竞价项目及服务的竞价公告（项目编号）: ，本签字代表（全名、职务）经正式授权并代表竞价方 （竞价人名称、地址）参与贵方组织的本次网上竞价活动，并提交以下文件正本各二份。

(1)竞价一览表（附件1）；

(2)货物说明一览表（附件2）；

(3)所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺（附件3）；

(4)法定代表人授权书（附件4）；

(5)法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（附件5）；

(6)竞价人声明（附件6）；

(7)政府采购7天送达承诺书（附件7）；

(8)网上竞价承诺书（附件8）；

(9)按竞价须知要求提供的全部文件；

(10)以转帐形式提交的竞价保证金，金额为 元。

 据此函，签字代表宣布同意如下：

1.竞价方将按竞价公告规定履行合同责任和义务。**并将网上竞价项目报价文件装订成册，加盖骑缝章。**

2.竞价方已详细审查全部竞价公告，包括补充公告（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.保证依据竞价公告要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向采购人提供高质量的产品和服务。

4.本项目竞价公告、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5.获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

6.本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7.如果在规定的网上竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8.与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

 手机： 传真：

 竞价人授权代表签字：

 竞价人（全称并加盖公章）：

 日 期： 年 月 日

附件1

**竞价一览表**

 货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号（序号） | 货物（服务）名称 | 品牌/型号/规格 | 产地 | 响应的技术指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 1 | 闽清院区消防设施改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 竞价总价（大写） |  | 小写： |

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

分项报价

**根据“一、项目组成”中的表格进行分项报价，若有漏项，由投标人补充。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 总价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 1.1 | 生活区消防系统及电源系统 |  |
| 1.2 | 老年病房消防系统 |  |
| 1.3 | 双安楼消防系统 |  |
| 1.4 | 八角亭电源系统 |  |
| 1.5 | 门诊综合楼电源系统及消防系统 |  |
| 1.6 | 水泵房消防系统 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 |  |
| 2.1.3 | 防尘喷雾措施费 |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |
| 合计=1+2+3 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称：闽清院区消防设施改造项目 | 第1页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | **报价** |
| 工程量 | 单价 | 合计 |
| 单项工程 |
| 安装工程 |
| 生活区消防系统及电源系统 |
| 1 | 040502010001 | 消火栓(1)消火栓箱（规格650×800MM） | 个 | 2.000 |  |  |
| 1.1 | 30901073T | 消火栓箱（规格650×800MM） | 个 | 2.000 |  |  |
| 2 | 030404017001 | 配电箱(1)配电箱（36门） | 个 | 2.000 |  |  |
| 2.1 | 30402075T | 配电箱（36门） | 个 | 2.000 |  |  |
| 3 | 030404019002 | 控制开关(1)2P空开C40 | 个 | 24.000 |  |  |
| 3.1 | 30414288T | 2P空开C40 | 个 | 24.000 |  |  |
| 4 | 030411004001 | 配线(1)6平方太阳牌铜芯线 | m | 100.000 |  |  |
| 4.1 | 30413007T | 6平方太阳牌铜芯线 | m | 100.000 |  |  |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙(1)实心砖墙(实心标准砖墙) | m3 | 0.043 |  |  |
| 5.1 | 10104001 | 实心砖墙(实心标准砖墙) | m3 | 0.043 |  |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰(1)内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 0.762 |  |  |
| 6.1 | 10112001 | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 0.762 |  |  |
| 7 | BC-001 | 消火栓面板(1)消火栓面板（规格530×670MM） | 片 | 1.000 |  |  |
|  |  | 本页小计： |  |  |  |  |
| **分部分项工程量清单审核书** |
|  |
| 工程名称：闽清院区消防设施改造项目 | 第2页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | **报价** |
| 工程量 | 单价 | 合计 |
| 7.1 | bc-001 | 消火栓面板 | 片 | 1.000 |  |  |
| 老年病房消防系统 |
| 8 | 030903005008 | 铜管管件(1)消防卷盘 | 个 | 1.000 |  |  |
| 8.1 | 30802319T | 消防卷盘 | 个 | 1.000 |  |  |
| 双安楼消防系统 |
| 9 | 040502005008 | 阀门(1)消火栓内DN25铜质球阀 | 个 | 5.000 |  |  |
| 9.1 | 31005003T | 消火栓内DN25铜质球阀 | 个 | 5.000 |  |  |
| 10 | 030903005009 | 铜管管件(1)消火栓内DN25铜质宝塔 | 个 | 5.000 |  |  |
| 10.1 | 30802319T | 消火栓内DN25铜质宝塔 | 个 | 5.000 |  |  |
| 11 | 030903005010 | 铜管管件(1)消火栓内消防卷盘水枪头 | 个 | 1.000 |  |  |
| 11.1 | 30802319T | 消火栓内消防卷盘水枪头 | 个 | 1.000 |  |  |
| 八角亭电源系统 |
| 12 | 030404017002 | 不锈钢配电箱(1)不锈钢配电箱（规格300×400MM） | 个 | 1.000 |  |  |
| 12.1 | 30402075T | 不锈钢配电箱（规格300×400MM） | 个 | 1.000 |  |  |
| 13 | 030404019003 | 控制开关(1)定时开关 | 个 | 1.000 |  |  |
| 13.1 | 30414288T | 定时开关 | 个 | 1.000 |  |  |
| 门诊综合楼电源系统及消防系统 |
| 14 | 030411002001 | 线槽(1)304#不锈钢线槽 （含不锈钢过 | m | 7.000 |  |  |
|  |  | 本页小计： |  |  |  |  |
| **分部分项工程量清单审核书** |
|  |
| 工程名称：闽清院区消防设施改造项目 | 第3页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | **报价** |
| 工程量 | 单价 | 合计 |
|  |  | 线箱，规格100×150mm） |  |  |  |  |
| 14.1 | 30403108T | 304#不锈钢线槽 （含不锈钢过线箱，规格100×15） | m | 7.000 |  |  |
| 15 | 031001001001 | 镀锌钢管(1)DN100镀锌管（国标原3.75MM） | m | 100.000 |  |  |
| 15.1 | 30412084T | DN100镀锌管（国标原3.75MM） | m | 100.000 |  |  |
| 16 | 031001001002 | 镀锌钢管(1)DN80镀锌管（国标原3.75MM） | m | 35.000 |  |  |
| 16.1 | 30412083T | DN80镀锌管（国标原3.75MM） | m | 35.000 |  |  |
| 17 | 040502005009 | 阀门(1)DN100暗杆闸阀（沟槽阀门） | 个 | 2.000 |  |  |
| 17.1 | 31005009T | DN100暗杆闸阀 | 个 | 2.000 |  |  |
| 18 | 040502005010 | 阀门(1)DN65消火栓闸阀 | 个 | 2.000 |  |  |
| 18.1 | 31005007T | DN65消火栓闸阀 | 个 | 2.000 |  |  |
| 19 | 040502003001 | 镀锌管管件(1)DN125×100变径、直节（国标） | 个 | 3.000 |  |  |
| 19.1 | 30802319T | DN125×100变径、直节（国标） | 个 | 3.000 |  |  |
| 20 | 040502003002 | 镀锌管管件(1)DN100×80变径、直节（国标） | 个 | 3.000 |  |  |
| 20.1 | 30802318T | DN100×80变径、直节（国标） | 个 | 3.000 |  |  |
| 21 | 040502003003 | 镀锌管管件(1)DN80×65变径、直节（国标） | 个 | 5.000 |  |  |
| 21.1 | 30802317T | DN80×65变径、直节（国标） | 个 | 5.000 |  |  |
| 22 | 040502003004 | 镀锌管管件 | 个 | 2.000 |  |  |
|  |  | 本页小计： |  |  |  |  |
| **分部分项工程量清单审核书** |
|  |
| 工程名称：闽清院区消防设施改造项目 | 第4页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | **报价** |
| 工程量 | 单价 | 合计 |
|  |  | (1)DN125 45°弯头（国标） |  |  |  |  |
| 22.1 | 30802319T | DN125 45°弯头（国标） | 个 | 2.000 |  |  |
| 23 | 040502003005 | 镀锌管管件(1)DN125三通（国标) | 个 | 1.000 |  |  |
| 23.1 | 30802319T | DN125三通（国标) | 个 | 1.000 |  |  |
| 24 | 040502003006 | 镀锌管管件(1)DN100三通（国标） | 个 | 5.000 |  |  |
| 24.1 | 30802318T | DN100三通（国标） | 个 | 5.000 |  |  |
| 25 | 040502003007 | 镀锌管管件(1)DN80三通（国标） | 个 | 2.000 |  |  |
| 25.1 | 30802317T | DN80三通（国标） | 个 | 2.000 |  |  |
| 26 | 040502003008 | 镀锌管管件(1)DN100 90°弯头（国标） | 个 | 18.000 |  |  |
| 26.1 | 30802317T | DN100 90°弯头（国标） | 个 | 18.000 |  |  |
| 27 | 040502003009 | 镀锌管管件(1)DN80 90°弯头（国标） | 个 | 18.000 |  |  |
| 27.1 | 30802317T | DN80 90°弯头（国标） | 个 | 18.000 |  |  |
| 28 | 040502003010 | 镀锌管管件(1)DN65三通（国标） | 个 | 6.000 |  |  |
| 28.1 | 30802316T | DN65三通（国标） | 个 | 6.000 |  |  |
| 29 | 031201001001 | 管道刷油(1)DN100、DN80镀锌消防漆饰面 | m | 150.000 |  |  |
| 29.1 | 31102008T | DN100、DN80镀锌消防漆饰面 | m | 150.000 |  |  |
| 30 | 011405001001 | 金属面油漆(1)L50×50×4角铁支架（含红色油漆饰） | 个 | 20.000 |  |  |
|  |  | 本页小计： |  |  |  |  |
| **分部分项工程量清单审核书** |
|  |
| 工程名称：闽清院区消防设施改造项目 | 第5页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | **报价** |
| 工程量 | 单价 | 合计 |
| 30.1 | 10114110T | L50×50×4角铁支架（含红色油漆饰） | 个 | 20.000 |  |  |
| 31 | 040502005011 | 阀门(1)消火栓内D25铜质球阀 | 个 | 6.000 |  |  |
| 31.1 | 31005003T | 消火栓内D25铜质球阀 | 个 | 6.000 |  |  |
| 32 | 030903005011 | 铜管管件(1)消火栓内D25铜质宝塔 | 个 | 6.000 |  |  |
| 32.1 | 30802319T | 消火栓内D25铜质宝塔 | 个 | 6.000 |  |  |
| 33 | 030903005012 | 铜管管件(1)消防卷盘 | 个 | 1.000 |  |  |
| 33.1 | 30802319T | 消防卷盘 | 个 | 1.000 |  |  |
| 34 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装(1)DN100勾槽卡箍接头 | 个 | 38.000 |  |  |
| 34.1 | 40802211T | DN100沟槽卡箍接头 | 个 | 38.000 |  |  |
| 水泵房消防系统 |
| 35 | 040502005012 | 阀门(1)室外消火栓单向阀（DN100） | 个 | 2.000 |  |  |
| 35.1 | 31005009T | 室外消火栓单向阀（DN100） | 个 | 2.000 |  |  |
|  |  | 本页小计： |  |  |  |  |
|  |  | 合 计： |  |  |  |  |

注：竞价人应根据第二章 网上竞价内容及要求，“项目组成”中的产品进行分项报价，未分项报价的，竞价无效，若有要求提供证明材料的，附后。

**竞价一览表（商务响应）**

致：福建省翔晖招标有限公司

关于贵方 项目的竞价文件，我们作为竞价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司已理解且完全响应本项目竞价文件“第二章 网上竞价内容及要求”中“商务条款”的各项要求。

特此承诺！

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

附件2

**货物说明一览表** （按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| 详细性能说明 |

竞价人代表签字：

注：若本次采购货物中涉及的产品为政府采购强制采购节能产品，所投产品必须是最新一期节能产品政府采购清单中的产品，须将清单复印件附后，并标注所投产品在清单内的位置。

 附件3

**所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺**

**我公司向本次竞价项目承诺以下维修服务内容：**

注:各竞价人可视自身能力在竞价文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

竞价人代表签字：

附件4

**法定代表人授权书**

 福建省翔晖招标有限公司 ：

\*\*\*\*公司法定代表人\*\*\*\* 授权\*\*\*为竞价人的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目采购项目（项目编号\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*）网上竞价活动，全权代表本公司处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、参与谈判、签约等。竞价人的委托代理人在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。竞价人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

竞价人的委托代理人：\*\*\*\*\*\*\* 性别：男 身份证号： \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

单位：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 部门： 职务：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

详细通讯地址： 邮政编码: 电话：

附：被授权人身份证件

竞价人

竞价人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日 期：

被授权人

竞价人的委托代理人签字：

日 期：

**附被授权人身份证件复印件，加盖单位公章。**

附件5

**统一社会信用代码证(营业执照)**

福建省翔晖招标有限公司：

现附上我方统一社会信用代码证(营业执照)复印件，该证件真实有效。

注：以上复印件须由企业加盖公章。

 竞价人代表签字：

附件6

**竞价人声明**

致 福建省翔晖招标有限公司 ：

关于本次网上竞价项目采购，我们作为竞价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标货物的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。

关于本次网上竞价项目采购，我们作为竞价人保证竞价文件中所描述的货物说明一览表

内容与网上竞价成交通知书成交品目一览表的内容一致。

我们作为竞价人保证正在生产的和将要提供给采购人的货物，不涉及第三者主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

 竞价人代表签字：

附件7

**政府采购网上竞价采购合同送达承诺书**

致：福建省翔晖招标有限公司

在贵公司组织的 竞价项目（项目编号: ）,我司承诺在政府采购网上竞价采购合同签订后的七个工作日内，将合同文本原件、验收单原件一式两份送至贵公司备案，因延迟时间所造成的后果均由我公司承担。

 竞价人代表签字：

附件8

**网上竞价承诺书**

致：福建省翔晖招标有限公司

根据贵公司关于 网上竞价项目及服务的公告（项目编号）: ，本签字代表（全名、职务）经正式授权并代表竞价方 （竞价人名称、地址）参与贵方组织的本次网上竞价活动，我公司郑重承诺：

一、保证依据竞价公告要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

二、我们将在网上竞价截止时间前一天提交网上竞价要求的所有原件的复印件，并将竞价保证金以转账方式在网上竞价截止时间前一天汇达指定账户。

三、本项目竞价公告、竞价方的竞价报价文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

六、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购清单目录中加★号的），我方将提供《节能产品政府采购清单》内的产品。否则贵方有权取消我方供货资格，并接受政府采购有关法规的处罚。

七、我司将严格按照合同的规定做好各项技术和售前、售中、售后服务，保证24小时的联系畅通（联系人： ，联系电话： ），对用户提出的问题或要求保证在12小时内给予明确答复。

此致

敬礼

 竞价人名称（全称并加盖公章）：

 电话： 传真：

 竞价人授权代表签字：

 日期： 年 月 日

**按竞价须知要求提供的全部文件**