**福建省女子监狱**

**网上竞价文件**

**项目编号：FJKZB-6136082024-1**

**项目名称：食堂厨具用具维修和蒸发式冷气机维修服务项目**

**采购人：福建省女子监狱**

**福建省健坤招标有限公司**

**二〇二四年八月**

**第一章 网上竞价邀请**

福建省健坤招标有限公司受福建省女子监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择食堂厨具用具维修和蒸发式冷气机维修服务项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

**1.项目编号：FJKZB-6136082024-1**

**2.项目名称：食堂厨具用具维修和蒸发式冷气机维修服务项目**

**3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。**

**4.报名及竞价时间安排：**

报名开始时间：2024年08月28日 17:00:00

报名截止时间：2024年09月02日 17:00:00

网上竞价开始时间：2024年09月03日 09:30:00

网上竞价截止时间：2024年09月03日 11:30:00

**5.供应商资格要求**

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求：（若有）。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

**6.网上竞价文件售价**

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

**7.网上竞价保证金：**

本项目网上竞价保证金为2300元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省健坤招标有限公司

开 户 行：工行福州自贸区分行营业部

账 号：1402026119601231007

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：按预算金额的差额定率累进法计算后，成交供应商收取。成交供应商应在领取成交通知书的同时以现金、转账、电汇付款方式一次性向代理机构缴纳采购代理服务费。服务费比率1％。服务费汇入账户： 开户名：福建省健坤招标有限公司 开户行：中国银行股份有限公司福州东门支行 账 号：407870398762 财务联系人：陈小姐0591-87316927 传真：0591-87316927。

10.联系方式

采购人：福建省女子监狱

地 址：福州市闽侯县南屿镇新南大道156号

联系人及电话：翁警官、0591-23506025

采购代理机构：福建省健坤招标有限公司

地 址：福州市鼓楼区五四路158号环球广场A区37层

邮 编：350001

电 话：0591-87318812

项目负责人：欧文浩、田雪丽、蔡海敏

公司网址：http://www.jiankunzx.com/

电子邮箱：[jkzb@jiankunzx.com](mailto:fjthzb@163.com)

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省健坤招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## 中国政府采购网，网址：www.ccgp.gov.cn；

福建省健坤招标有限公司（http://www.jiankunzx.com/）

1. **网上竞价须知**

**一、合格的供应商**

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。**本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：/。**

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

**二、报名须知**

1.供应商应在网上竞价平台（网址：<http://121.42.9.114:8083/>）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：https://www.jiankunzx.com/yewuliucheng/1608.html）**。**若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。**若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），**本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，**报名审核不合格，视为无效响应：**

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

**三、网上竞价规则**

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。**至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。**

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

**四、最终有效报价确认方法**

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，采购人有权要求供应商提供合理说明原因或相关证明材料，并组织专家对供应商的报价进行论证，若供应商的报价有可能影响商品（服务）质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的，供应商的报价将按照无效报价处理。

**五、网上竞价结果确认**

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

**4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。**

**六、签订合同**

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的采购人有权将其列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

**七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：**

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

**第三章 网上竞价内容及要求**

**一、项目概述**

1.采购标的一览表

金额单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **品目号** | **服务名称** | **服务期限** | **总价最高限价** |
| 1 | 1-1 | 食堂厨具用具维修和蒸发式冷气机维修服务 | 2年 | 230000 |
| 合计(大写)：人民币贰拾叁万元整 | | | ¥230000 | |

## 2.本项目合同包成交候选人数量：1名。

## 3.本项目为福建省女子监狱食堂厨具用具维修和蒸发式冷气机维修服务采购项目。要求供应商根据本网上竞价文件提出的技术要求对所需技术服务等进行报价。

4.供应商应严格遵照本网上竞价文件中所涉及的技术要求和规范，供应商可以比本网上竞价文件技术要求更高的服务参加报价，并列出详细技术参数偏离表。本项目不允许负偏离。

5.服务范围：福建省女子监狱位于福建省福州市闽侯县南屿镇，食堂厨具用具维修和蒸发式冷气机维修范围如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **食堂厨具用具和蒸发式冷气机维修报价清单预算表** | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 最高单价限价（元） |
|  | （一） | 单头大锅灶、单头单尾小炒灶等电磁灶配件 | | |
| 1 | 模块 |  | 个 | 630 |
| 2 | 整流桥 |  | 个 | 350 |
| 3 | 机芯 |  | 套 | 2300 |
| 4 | 显示器 |  | 个 | 180 |
| 5 | 加热线盘 |  | 个 | 930 |
| 6 | 散热电机 |  | 个 | 95 |
| 7 | 不锈钢锅 |  | 个 | 580 |
| 8 | 微晶版 |  | 块 | 350 |
| 9 | 不锈钢炒锅 |  | 个 | 120 |
| 10 | 电脑版 |  | 块 | 830 |
|  | （二） | 蒸饭箱配件 | | |
| 1 | 电热管 |  | 根 | 180 |
| 2 | 密封条 |  | 扇 | 160 |
| 3 | 蒸饭车车轮 |  | 个 | 75 |
| 4 | 浮球 |  | 个 | 32 |
| 5 | 双U电热管 |  | 根 | 65 |
| 6 | 不锈钢饭盘 |  | 个 | 120 |
|  | （三） | 冰柜配件 | | |
| 1 | 压缩机 |  | 台 | 650 |
| 2 | 冷凝器 |  | 台 | 390 |
| 3 | 风扇电机 |  | 个 | 95 |
| 4 | 温控器 |  | 个 | 108 |
| 5 | 六门冰柜压缩机 |  | 台 | 550 |
|  | （四） | 油烟净化器配件 | | |
| 1 | 净化器电场 |  | 个 | 300 |
| 2 | 高压包 |  | 个 | 450 |
| 3 | 高压线 |  | 米 | 35 |
|  | （五） | 风机(18.5KW、11KW）配件 | | |
| 1 | 电机 |  | 台 | 6300 |
| 2 | 风机叶轮 |  | 台 | 3800 |
| 3 | 轴承 |  | 台 | 1800 |
| 4 | 11KW电机 |  | 台 | 3600 |
| 5 | 11KW叶轮 |  | 台 | 2800 |
|  | （六） | 冷库配件 | | |
| 1 | 压缩机 |  | 台 | 2850 |
| 2 | 冷库电机 |  | 个 | 350 |
| 3 | 电热管 |  | 组 | 145 |
| 4 | 电控箱 |  | 台 | 650 |
| 5 | 冷库门把手 |  | 套 | 185 |
| 6 | 冷库灯 |  | 个 | 75 |
| 7 | 冷库灯开关 |  | 个 | 45 |
| 8 | 加氨 |  | 次 | 200 |
| 9 | 清洗外机 |  | 次 | 100 |
|  | （七） | 保温送餐车、平板推车配件 | | |
| 1 | 合叶 |  | 对 | 35 |
| 2 | 轮子 |  | 个 | 85 |
| 3 | 插销 |  | 个 | 40 |
| 4 | 拉手 |  | 个 | 60 |
|  | （八） | 切肉机配件 | | |
| 1 | 电机 |  | 台 | 300 |
| 2 | 刀片 |  | 个 | 50 |
| 3 | 皮带 |  | 条 | 130 |
| 4 | 开关 |  | 个 | 120 |
|  | （九） | 风幕机配件 | | |
| 1 | 风幕机电机 |  | 台 | 500 |
|  | （十） | 蒸发式冷气机配件 | | |
| 1 | 水泵 |  | 个 | 80 |
| 2 | 电机 |  | 个 | 490 |
| 3 | 控制主板 |  | 个 | 480 |
| 4 | 水帘 |  | 个 | 200 |
| 5 | 轮子 |  | 个 | 17 |
| 6 | 扇叶 |  | 个 | 80 |
| 7 | 信号线 |  | 个 | 50 |
| 未列入上述配件清单中的配件耗材以维修当日京东商城网京东自营店（网址：www.jd.com）价格作为最高单价限价，结算价格=最高单价限价\*折扣，取价价格适用于整个合同周期。京东取价部分结算金额不超过合同总金额10%即人民币2.3万元。 | | | | |
|  | （十一） | 维修工时费 | | 最高单价限价（元） |
| 1 | 工时费（维修、风机清洗、冷库检测等） | 涉及电焊工作，需至少提供一名具备电焊证书人员。 | 元/人/天,按每天6小时计算，当日超6小时部分不另行计算，不足6小时按实际小时计算。 | 400 |

6、报价说明

6.1本项目为折扣报价。供应商须对所投合同包内的所有服务进行统一的折扣报价（即供应商所投所有服务只能有唯一一个折扣报价），各供应商在网上竞价平台上填写的合同包投标总价=230000元×所报折扣。举例说明：供应商所报折扣为9折，则网上竞价平台上填写的投标总价为230000元×0.9=207000元。网上竞价结束后，将按照其所报的合同包投标总价÷230000元计算成交折扣（成交折扣计算时保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入），并以此作为结算依据。成交供应商在网上竞价平台中所报的合同包投标总价不等同于签订合同的金额，签订合同时，实际合同金额为预算金额。

6.2服务时按上表中最高单价限价做为基准价，按成交统一折扣折算后的金额进行结算，结算价不超过230000元。若在采购总金额已经达到本项目预算总金额，则合同自动终止。若实际发生额超出本项目预算总金额，超出部分采购人不承担支付价款的责任。

6.3供应商所报的折扣率在合同实施期间保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

6.4该合同有效期2年，若合同期满或在合同期内采购总金额已经达到本项目预算金额，则本合同自动终止（即视为供货期限届满)；该金额包括成交供应商履行本项目所产生的一切费用,包括但不限于税费、配送及退换货物所产生的一切费用等。

6.5供应商应以包括有关本项目的所有费用进行报价，应包括但不限于项目执行所有费用。本项目所发生的一切费用均包含在报价中，如有遗漏，由供应商自行补充，一旦成交视为供应商认同遗漏部分并免费提供。采购人不再进行任何增补。

**二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）**

**1.服务范围**

1.1食堂厨具用具维修服务：含监内和行政区两个区域食堂的厨具、用具维修，具体物品清单详见《食堂厨具用具设备清单》。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **食堂厨具用具设备清单** | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格/型号 |
| 1 | 单头大锅灶 | 12 | 台 | 厨中厨 | 1200\*1300\*1200mm |
| 2 | 单头大锅灶 | 2 | 台 | 厨中厨 | 1000\*1150\*1200 mm |
| 3 | 单头单尾小炒灶 | 2 | 台 | 厨中厨 | 1100\*1150\*1200 mm |
| 4 | 双门蒸饭车 | 4 | 台 | 奋达牌 | 30盘 |
| 5 | 双门蒸饭车 | 2 | 台 | 台润贸 | 30盘 |
| 6 | 双门蒸饭车 | 2 | 台 | / | 30盘 |
| 7 | 冰柜 | 1 | 台 | 海尔牌 | BC/BD-379HB |
| 8 | 六门冰柜 | 2 | 台 | 星星牌 | 16M3 |
| 9 | 切肉机 | 1 | 台 | 正元牌 | ZY-5 |
| 10 | 带骨节丁机 | 1 | 台 | 旭普牌 | / |
| 11 | 切菜机 | 1 | 台 | 旭众 | XZ-680A |
| 12 | 切菜机 | 2 | 台 | 天烨牌 | TW-801A多功能 |
| 13 | 油烟净化专用风机 | 1 | 台 | 双枪牌 | 电功率18.5KW |
| 14 | 油烟静电净化器 | 1 | 台 | 北京华清牌 | 40000M3每小时 |
| 15 | 油烟净化专用风机 | 1 | 台 | 双枪牌 | 电功率11KW |
| 16 | 高、低温冷库 | 2 | 间 | 奋达牌 | 3200\*6800\*2500mm |
| 17 | 保温送饭车 | 25 | 部 | / | 1000\*680\*1250mm |
| 18 | 保温送饭车 | 3 | 部 | / | 1050\*710\*1070mm |
| 19 | 平板车 | 15 | 部 | / | / |
| 20 | 不锈钢菜桶 | 100 | 个 | / | 37CM\*48CM |
| 21 | 不锈钢蒸饭盘 | 500 | 个 | / | 60CM\*42CM\*5.5CM |
| 22 | 风幕机 | 3 | 台 | / | / |
| 23 | 单头大锅灶 | 2 | 台 | 厨中厨 | 1000\*1150\*1200mm |
| 24 | 上下层保温柜 | 1 | 台 | 广州毅能 | 1200\*750\*860mm |
| 25 | 150L饮料保温加热柜 | 1 | 台 | 粤冰 | 460\*385\*990mm |
| 26 | 148L冰激凌展示柜 | 1 | 台 | 先科电气 | 580\*660\*820mm |
| 27 | 三头可乐机 | 1 | 台 | 东贝 | 305\*8300\*730mm |
| 28 | 双缸冷热饮机 | 1 | 台 | 东贝 | 500\*386\*728 |
| 29 | 美的风幕机 | 1 | 台 | 美的 | 2米 |
| 30 | 夏之雪刨冰机 | 1 | 台 | 夏之雪 | YS168 |
| 31 | 制冰机 | 1 | 台 | 上海用科 | 60升 |
| 32 | 三层手推车 | 2 | 台 | 厂制品 | 三屈 |
| 33 | 手推式高压水枪 | 1 | 台 | 指南车 | / |
| 34 | 电炸炉 | 1 | 台 | 浩玮 | / |
| 35 | 单缸消毒洗菜机 | 1 | 台 | 亿水牌 | 850\*700\*960 |
| 36 | 多功能搅拌机 | 1 | 台 | 恒宇 | B20 |
| 37 | 蒸饭车 | 1 | 台 | 德海牌 | 24盘 |
| 38 | 大煮锅 | 1 | 台 | 厨中厨 | 800单 |
| 39 | 平面矮汤炉 | 1 | 台 | 厨中厨 | 650\*730\*1200 |
| 40 | 油烟净化器 | 1 | 组 | 盛世华夏蓝天 | 3500平方7H |
| 41 | 五号抽油烟机 | 1 | 台 | 厂制品奋达 | / |
| 42 | 三口捞化炉 | 1 | 台 | 厂制品 | 2000\*700\*800 |
| 43 | 双门蒸饭车台 | 2 | 台 | 奋达厂制品 | 24盘 |
| 44 | 搅拌机 | 1 | 台 | 永强 | YQ-30A |
| 45 | 远红外线消毒柜 | 1 | 台 | 洁之宝 | RTP-880 |
| 46 | 远红外线消毒柜 | 2 | 台 | 洁之宝 | RTP-950 |
| 47 | 双门发酵机 | 1 | 台 | 得宝 | FJ-30C |
| 48 | 电烤箱 | 1 | 台 | 红联 | 三层六盘DFL-36 |
| 49 | 豆浆机 | 1 | 台 | 富华 | 赛珍珠系列 |
| 50 | 和面机 | 1 | 台 | 永强 | HLN-50 |
| 51 | 电动大餐桌 |  | 个 | 厂制品 | / |
| 52 | 消毒柜 |  | 台 | 洁之宝 | / |
| 53 | 冰柜 | 2 | 台 | 星星 | 星星 |
| 54 | 冰箱 | 1 | 台 | 星星 | 格林斯达 |
| 57 | 冷库 | 1 | 个 | 淘江云 | / |
| 清单列表仅作为成交供应商准备配件的参考依据，成交供应商要根据食堂实际情况提供维修服务。 | | | | | |

1.2 监舍蒸发式冷气机维修服务：现有品牌数量为：西伯力22台、绿水60台、合纵30台。

**2.维修服务要求**

2.1 维修时限：成交供应商应根据采购人的设备情况自行备齐相关配件，设备发生突发故障，成交供应商应在接到采购人电话通知后，24小时内修复，紧急情况下，需6小时内修复。若遇到配件暂缺的情况，应及时提供备品备件，尽快地予以全面恢复。

2.2提供更换的配件，应为原厂原装未拆包装的全新配件，所有配件符合国家相关质量标准。设备未及时维修、未使设备达到正常使用的，采购人可要求维修至正常使用为止。同一故障问题，更换完配件后，必须保证能正常使用三个月。

2.3 因维修需要，成交供应商应至少提供1名具备电焊证人员。**供应商须在响应文件中提供有效期内的电焊证书、人员身份证、提供供应商为该人员缴纳的响应文件递交截止时间前六个月(不含响应文件递交截止之日当月)中任意一个月在供应商单位缴纳社保养老保险的证明材料，未提供或提供不齐全的按无效响应处理**。

**三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）**

**1.交付地点：福建省福州市闽侯县南屿镇新南大道156号**

**2.服务期限：合同签订后服务2年**

**3.交付条件：按照采购人要求提供服务并经验收合格**

**4.履约保证金：**

**履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函等非现金方式向采购人缴纳合同总金额 5 %履约保证金（若本项目成交供应商为大、中型企业的，履约保证金收取比例为合同总价的5%；为小、微型企业的，履约保证金收取比例为合同总总价的4%；供应商若为小、微型企业，须在响应文件中提供小、微企业证明材料，否则视为大、中型企业。）。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。**

**5.支付方式：每3个月结算一次，结算金额为单价控制价\*统一折扣\*实际维修数量，服务完成并经采购人确认后，成交供应商需在结算周期结束后的30日内提供合法有效的增值税普通发票和相关的验收材料。采购人在收到齐全的发票及相关材料后10个工作日内以转账方式向成交供应商支付。**

**6.验收**

6.1 验收应按照相关规定或约定进行，具体如下：

项目验收质量按国家要求标准或行业标准执行，没有国标行标的，按通常标准或符合合同标的的特定标准履行，若由于成交供应商的责任造成服务质量达不到本合同文件约定的要求，成交供应商应负责返工直至符合要求，由此造成的损失由成交供应商负责；如成交供应商服务达不到本合同约定的要求导致采购人工作受到影响的，采购人有权解除合同，并不支付当季度服务费用，成交供应商还须赔偿由此给采购人造成的损失。

6.2 采购人对成交供应商的服务情况进行现场验收。服务所涉及到的相关耗材，采购人根据本合同所约定的材料清单及要求对材料的品牌、外观、规格、数量进行验收，成交供应商必须在验收现场提供必要的技术支持。

6.3 成交供应商须对每次服务做好验收记录（取得采购人签字证明），并负责验收材料整理，结算时提供给采购人，供采购人报销使用。

**7.违约责任**

7.1解除合同违约责任

签订合同后因成交供应商任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金，违约金采购人可优先从成交供应商服务费中扣除。

7.2进入监管区有关违约责任

成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥，不得传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付5000元-10000元的违约金，违约金采购人有权直接从服务费用中扣除。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权解除合同并不退还履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。

7.3分包转包违约责任

成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金。

7.4合同期内服务不到位相关违约责任

7.4.1成交供应商提供的维修配件不是原装正品或来源渠道不合法、不合规的，采购人有权拒收并要求更换为符合采购要求的产品，每发现一次，处违约金1000元，违约金直接从服务费中扣除，因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，不予退还成交供应商的履约保证金。

7.4.2一般维修，成交供应商应于接到采购人通知后24小时内（紧急维修6小时内）排除故障，若无法排除故障的，每超过1天，成交供应商应支付300元/天的违约金，如超过5天，采购人有权请第三方给予维修，所产生的费用采购人直接从成交供应商的履约保证金中扣除。履约保证金不足部分成交供应商须于接到采购人通知后五个工作日内及时补齐。

7.4.3.成交供应商不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），采购人有权单方面解除合同，且履约保证金不予退还。

⑶成交供应商应教育员工注意安全，成交供应商的雇员在履行职务过程中发生人员伤亡的，责任由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金，给采购人造成的损失，成交供应商还应承担赔偿责任。

⑷由于成交供应商工作人员过失或不严格按照本项目技术要求或国家有关安全标准的规定进行天台清淤和水箱清洗工作，所造成的损失由成交供应商负责，履约保证金不予退还且成交供应商须承担由此造成的所有经济损失。

⑸若成交供应商出现以上违约情况，则采购人有权从应付的费用中直接扣除违约金。

**8.诉讼相关费用承担：**

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

**9.不可抗力：**

（1）因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

**10.专利权及知识产权：**

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

**11.保密条款：**

（1）成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

（2）成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

（3）本条款不因合同届满或解除而失效。

**12.廉政条款**

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

**13.合同纠纷处理方式**

（1）采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

（2）合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

**第四章 合同**

**（参考文本）**

合同号：

甲方(采购人)： 签订地点：

乙方（成交供应商）： 签订日期： 年 月 日

根据甲方委托(采购代理机构)对进行网上竞价（项目编号：）的竞价结果，乙方为成交供应商，现依照网上竞价文件、成交供应商响应文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

**1、合同标的和合同价格**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 服务名称 | 数量（单位） | 单价（元） | 合同金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**2、交货地点及交货时间**

**2.1交货地点：**

**2.2服务期限：**

**3、交货方式：**

**4、项目联系人：**

**5、履约保证金：**

**6、结算与付款方式：**

**7、技术和服务要求（按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行）具体如下：**

**8、验收要求：（按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行）**

**9、违约责任：（按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行）**

**10、专利权及知识产权（按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行）**

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

**11、其他约定：**（按照实际情况编制填写。竞价文件第二章已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件第二章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）

**12、合同解除条件**

12.1乙方出现以下情形之一的，甲方有权单方解除合同，并没收乙方履约保证金。有下列第三种情形的，甲方同时还有权拒绝支付货款，要求乙方赔偿损失并承担相关费用，涉嫌犯罪的，交由司法部门处理。

12.1.1乙方出现“违约责任”中甲方有权单方面终止合同的情况。

12.1.2乙方转让、转包、分包的。

12.1.3乙方非因不可抗力停止服务，向甲方说明理由甲方不予采信的。

**13、不可抗力**

（1）因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

**14、合同纠纷处理方式**

因本项目合同或与本项目合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**15、保密要求**

（1）乙方应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制甲方任何信息，不违规留存采购方任何资料。

（2）乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。

（3）本条款不因合同届满或解除而失效。

**16、廉政条款**

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

合同一式四份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲 方： 乙 方：

单位地址： 单位地址：

单位负责人： 单位负责人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

**第五章 响应文件格式**

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

**（第一部分 资格及技术商务部分）**

**项目编号：**

**所投合同包号：**

**项目名称：**

**供应商名称 ：**

**地址：**

**目 录**

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

**1、网上竞价承诺书**

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

**2、有效营业执照复印件等证明文件**

按网上竞价文件第一章要求提供

**3、单位授权书**

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。** |

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

**4.特定资格要求（若有）**

**按网上竞价文件第一章要求提供**

**5.供应商需提供的其他材料**

（1）标的说明一览表

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 服务名称 | 服务期限 | 规格 | 来源地 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“服务名称”及“服务期限”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“服务名称”及“服务期限”）保持一致。

1.2“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

1. 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章） 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：**

1. **如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（3）网上竞价保证金凭证复印件**

**凭证复印件在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）**

**在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）**

**在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

**（第二部分 报价部分）**

**项目编号：**

**所投合同包号：**

**项目名称：**

**供应商名称 ：**

**地址：**

### **1、报价一览表**

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 | 折扣 |
|  |  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：